В силу возраста и физического состояния многие из граждан не могут обнаружить признаки возгорания вовремя, поэтому автономные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками. Во время пожара в квартире токсичные продукты горения в виде дыма стремительно заполняют помещения. Человеку для потери сознания достаточно нескольких вдохов в такой среде, поэтому крайне важно своевременно обнаружить возгорание.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара.

Устанавливаемые извещатели представляют собой небольшие устройства, работающие от батареек типа «Крона», которая не требует замены в течение года. В случае возникновения задымления извещатель издает пронзительный звук. Это особенно важно, т.к. большинство пожаров с тяжкими последствиями происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна и не могут вовремя обнаружить пожар. Сигнал оповестит находящихся в помещении людей о возникшем пожаре, что позволит оперативно принять меры по его тушению либо по эвакуации. Мы рекомендуем каждой семье задуматься об установке автономных пожарных извещателей в своих домах. Стоимость извещателей невысока, а установка очень проста. Данный прибор повысит вашу безопасность и безопасность ваших близких!

При поступлении сигнала от автономного пожарного извещателя необходимо проверить на наличие признаков горения, а также:

- применить первичные средства пожаротушения;

- при сильном развитии пожара, и невозможности применения первичных средств пожаротушения, если имеется возможность, изолировать помещение, где произошло загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распространения дыма и огня;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного тел. «101», «112»;

- сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что горит, где и какие признаки пожара, не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания;

- оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами и не создавая паники, выйти наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона.

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту!

Соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов, газовых плит и колонок!

Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы!

Не перегружайте электрическую сеть!

Не курите в постели! Осторожно пользуйтесь открытым огнем!

Помните, от ваших действий или бездействия могут зависеть Ваша жизнь и жизнь близких Вам людей!

# Text boxes

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАМЯТКА

Автономные пожарные извещатели

Пресс – центр «Служба спасения 112»