ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030  ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	4

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	5

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

16.4 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения	6

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	7

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

## 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  или  техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в таблице 1 . В перечне мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии содержится уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткое описание, срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического перевооружения), объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации и источник инвестиций.

Таблица 1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, млн. руб.

| Стоимость проектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 001 – АО "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.02.001 Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 1,37 | 53,79 | 0 | 132,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.002 Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.003 Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | 36,12 | 53,38 | 19,59 | 1,22 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов | 48 | 53,38 | 20,96 | 55,01 | 0 | 138,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 48 | 101,38 | 122,34 | 177,35 | 177,35 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 |

* - Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей и сооружений указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы

**- Стоимость реализации мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения определена укрупненно и должна быть уточнена в ходе разработке проектно-сметной документации.

## 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  техническому перевооружению тепловых сетей приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб.

| Стоимость проектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 001 – АО "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01. «Строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.001.001 Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 |
| Подгруппа проектов 001.02.02. «Тепловые сети и сооружения на них » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.02.001.001 Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | 9,21 | 41,75 | 18,72 | 26,84 | 29,6 | 29,59691 | 70,10553 | 0 | 0 | 67,51684 | 45,30092 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.002 Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | 32,12 | 1,52 | 11,72 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,49405 | 0 | 41,08386 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.003 Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,46977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.004 Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,41611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.005 Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 52,10415 |
| Проект 001.02.02.001.006 Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,001 | 14,504 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.007 Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,356 | 0 | 0 | 15,085 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.008 Ремонт сетей теплоснабжения с целью снижения потерь тепла. Теплотрасса №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,144 | 42,572 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.0010 Установка общедомовых приборов учета в МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.07. «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.07.001. Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,21 | 0 | 0 | 96 | 120 | 0 |
| Всего стоимость проектов | 41,330 | 96,650 | 51,400 | 96,020 | 29,600 | 225,719 | 190,654 | 211,013 | 173,552 | 236,584 | 264,367 | 110,087 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 41,3300 | 137,9800 | 189,3800 | 285,4000 | 315,0000 | 540,7193 | 731,3732 | 942,3864 | 1115,938 | 1352,523 | 1616,890 | 1726,976 |

* - Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей и сооружений указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы

**- Стоимость реализации мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения определена укрупненно и должна быть уточнена в ходе разработке проектно-сметной документации.

## 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень  мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведён в таблицах 3.

Таблица 3 - Перечень мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, млн. руб.

| Стоимость проектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 001 – АО "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02. «Тепловые сети и сооружения на них » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.02.001.009 Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 |
| Всего стоимость проектов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 |

*- Стоимость реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения определена укрупненно и должна быть уточнена в ходе разработке проектно-сметной документации.

## 16.4 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год были уточнены планы по модернизации тепловых сетей с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы.

Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.