ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030  ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

2024 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	4

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	4

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	6

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	6

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	9

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

## 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).

Таблица 1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,043 | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,045 | 1,041 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 0,865 | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,014 | 1,017 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 0,933 | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,030 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,042 | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,046 | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,045 | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей АО «ДГК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 639,50 | 600,96 |  | 605,05 |  | 613,02 |  | 605,05 |  | 579,35 |  | 597,82 |  | 596,31 |  | 596,31 |  | 596,31 |  | 596,31 |  | 596,31 |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сеть | Тыс. Гкал | 635,40 | 596,86 |  | 600,94 |  | 608,92 |  | 600,95 |  | 575,25 |  | 593,71 |  | 592,20 |  | 592,20 |  | 592,20 |  | 592,20 |  | 592,20 |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях СП «КТС» | Тыс. Гкал | 206,965 | 185,291 |  | 175,844 |  | 176,540 |  | 179,225 |  | 163,172 |  | 170,334 |  | 170,334 |  | 170,334 |  | 170,334 |  | 170,334 |  | 170,334 |  |
| 5 | Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал | 4,103 | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  | 4,103 |  |
| 6 | Хоз. нужды СП «КТС» | Тыс. Гкал | 0,806 | 0,806 |  | 0,806 |  | 0,741793 |  | 0,78460 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  | 0,53100 |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 427,629 | 410,761 |  | 424,293 |  | 431,638 |  | 420,941 |  | 411,589 |  | 422,850 |  | 421,339 |  | 421,339 |  | 421,339 |  | 421,339 |  | 421,339 |  |
| 8 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 582 645,8 | 542 374,4 |  | 597 618,3 |  | 791 066,6 |  | 745 323,2 |  | 753 580,7 |  | 824 623,4 |  | 852 752,5 |  | 881 767,3 |  | 905 183,7 |  | 929 340,6 |  | 954 262,4 |  |
| 9 | расходы на топливо | тыс. руб. | 278 373,6 | 244 069,4 |  | 286 273,7 |  | 445 803,0 |  | 385 006,8 |  | 389 663,3 |  | 425 809,0 |  | 438 748,9 |  | 451 911,3 |  | 468 180,1 |  | 485 034,6 |  | 502 495,9 |  |
| 10 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 66 795,7 | 65 406,3 |  | 68 089,8 |  | 72 436,8 |  | 76 857,3 |  | 77 713,3 |  | 87 808,9 |  | 90 827,7 |  | 94 279,1 |  | 94 279,1 |  | 94 279,1 |  | 94 279,1 |  |
| 11 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 49 116,7 | 48 279,7 |  | 50 503,6 |  | 53 318,5 |  | 54 888,3 |  | 54 868,9 |  | 59 166,0 |  | 60 668,9 |  | 62 306,9 |  | 63 989,2 |  | 65 716,9 |  | 67 491,3 |  |
| 12 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 897,7 | 879,9 |  | 918,6 |  | 1 046,1 |  | 1 089,3 |  | 1 102,5 |  | 1 200,2 |  | 1 251,1 |  | 1 302,4 |  | 1 328,4 |  | 1 355,0 |  | 1 382,1 |  |
| 13 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 59 106,2 | 57 932,3 |  | 60 484,2 |  | 68 880,4 |  | 71 724,2 |  | 72 591,6 |  | 79 025,7 |  | 82 373,1 |  | 85 750,4 |  | 87 465,4 |  | 89 214,8 |  | 90 999,0 |  |
| 14 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 61 338,0 | 60 119,8 |  | 62 768,1 |  | 71 481,3 |  | 74 432,5 |  | 75 332,7 |  | 82 009,8 |  | 85 483,6 |  | 88 988,4 |  | 90 768,2 |  | 92 583,5 |  | 94 435,2 |  |
| 15 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27 681,7 | 27 131,9 |  | 28 327,1 |  | 32 259,3 |  | 33 591,2 |  | 33 997,5 |  | 37 010,8 |  | 38 578,5 |  | 40 160,2 |  | 40 963,4 |  | 41 782,7 |  | 42 618,4 |  |
| 16 | прочие расходы | тыс. руб. | 39 336,2 | 38 555,0 |  | 40 253,3 |  | 45 841,1 |  | 47 733,7 |  | 48 311,0 |  | 52 593,0 |  | 54 820,8 |  | 57 068,4 |  | 58 209,8 |  | 59 374,0 |  | 60 561,5 |  |
| 17 | Прибыль | тыс. руб. | 50 189,5 | 89 811,4 |  | 80 206,7 |  | -75 303,7 |  | 18 015,8 |  | 18 195,9 |  | 19 940,7 |  | 20 700,2 |  | 21 492,8 |  | 21 850,2 |  | 22 215,3 |  | 22 588,3 |  |
| 18 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 632 835,3 | 632 185,8 |  | 677 825,0 |  | 715 762,9 |  | 763 339,0 |  | 771 776,6 |  | 844 564,2 |  | 873 452,7 |  | 903 260,0 |  | 927 033,9 |  | 951 555,9 |  | 976 850,8 |  |
| 19 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |  | 1 597,54 |  | 1 658,25 |  | 1 813,41 |  | 1 875,11 |  | 1 997,31 |  | 2 073,04 |  | 2 143,79 |  | 2 200,21 |  | 2 258,41 |  | 2 318,44 |  |

## 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Результаты расчета тарифно-балансовой модели теплоснабжения потребителей приведены в таблице 2.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

## 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения

К 2030 году расчетное значение тарифа на услуги теплоснабжения увеличится на 56,7% по сравнению с величиной утвержденного тарифа на 2019 г.

## 14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава разработана вновь при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год была выполнена корректировка расчетных модели изменения тарифа на услуги теплоснабжения с учетом утвержденных тарифов на услуги теплоснабжения, а также скорректированных перспективных объемов теплопотребления.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.